ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА СГРАДИТЕ НА  СУ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С. ОБРОЧИЩЕ, ОБЩИНА БАЛЧИК

Съществуващо положение.

Сградите на СУ ,,Христо Смирненски” и физкултурният салон се намират в село Оброчище, Община Балчик. Училището е разположено на 2 етажа с обща площ 2131 м2 РЗП , сградата на  физкултурния салон е с 381 м2 РЗП

Основание за проектиране

В техническите проекти да бъдат включени всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност  съгласно НАРЕДБА No РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.което вкл. топлоизолации на стени и покрив на обектите, термопомпена инсталация с коефициент на преобразуване повече от 3,5, фотоволтаична инсталация със система за съхранение на енергия за собствени нужди, вентилация със рекупирация за физкултурния салон и др.

Да се използват съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия, както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение;

Изисквания към проекта.

Проектът да се оформи по обем и съдържание в документация, която да отговаря на Наредба № 4 / 22.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да съдържа следните части:

- Във фаза технически проект:

1. Архитектурна

2. ОВК

3. ЕЛ

4. ПБ

5. ЕЕ

6. ОСИП по ЕЕ

7. КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

. Нормативна база.

Закона за устройство на територията

Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони;

Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания;

Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии;

Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи

Наредба №Iз-2377/15.09.2011г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Наредба №5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите

Наредба №4 от 17.06.2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти;

Наредба №3 от 09.06.2009 г. за устройство на електрически уредби и ел. проводни линии

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ел. съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ДВ бр.62/2001 г.)

Наредба №4 за техническа експлоатация на електрообзавеждането (ДВ бр.62/2001 г.) НАРЕДБА No РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради