ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ         Приложение
                “Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик”
	
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ВИД
	БРОЙ
	ЕДИНИЧНА 

ЦЕНА
	ОБЩА

ЦЕНА

	1
	Улично тяло LED
	20 w
	15
	
	

	2
	Улично тяло LED
	40 w
	6
	
	

	3
	Улично тяло LED
	 80 w
	2
	
	

	4
	Улично тяло LED
	100 w 
	2
	
	

	5
	Натриева лампа
	70 w
	225
	
	

	6
	Уличен стълб Н – 12 м.
	12 м.
	2
	
	

	7
	Пура – луминисцентна
	36 w
	112
	
	

	8
	Пура – луминисцентна
	18 w
	55
	
	

	9
	Енерго спестяващи лампи – цокъл Е27;  
	80w
	94
	
	

	10
	Тарифен часовник
	бр.
	17
	
	

	11
	Муфа НН – 16мм2
	Бр.
	32
	
	

	12
	Стълб Парков – Н-6м
	Бр.
	4
	
	

	13
	Фото клетка
	Бр.
	30
	
	

	14
	Автоматичен предпазител
	АП – 3Р63А
	25
	
	

	15
	Проводник
	2х16 мм2
	359 м
	
	

	16 
	Проводник
	САВТ 3х10+6мм2
	478 м
	
	

	17
	Проводник
	СВТ 3х4 мм2
	207 м
	
	

	18
	Проводник
	САВТ 4х6 мм2
	97 м
	
	

	19
	Проводник
	СВТ 3х2,5 мм2
	391 м
	
	

	20
	Проводник
	СВТ 3х 1,5 мм2
	225 м
	
	

	21
	Проводник
	ПВА 1 – 4 мм2
	300 м
	
	

	22
	Проводник
	ПВА 1 – 6 мм2
	330 м
	
	

	23
	Проводник
	ПВА 1 – 10 мм2
	97 м
	
	

	24
	Тръба ПВЦ
	Ф – 25
	37 м
	
	

	25
	Тръба ПВЦ
	Ф – 40
	12 м
	
	

	26
	Армирана тръба
	Ф - 40
	26 м
	
	

	27
	Гофрирана тръба
	Ф – 16
	26 м
	
	

	28
	Гофрирана тръба
	Ф – 40
	14 м
	
	

	29
	Гофрирана тръба
	Ф – 50
	20 м
	
	

	30
	Метална гофра
	Ф - 40
	45 м
	
	

	31
	Контактор - монофазен
	40А
	1
	
	

	32
	Контактор - монофазен
	63А
	6
	
	

	33
	Контактор - монофазен
	32А
	1
	
	


	34
	Клемна кутия
	RK2
	6
	
	

	35
	Дросел
	40w
	46
	
	

	36
	Дросел
	150w
	3
	
	

	37
	Фасонга - обикновенна
	Бр.
	20
	
	

	38
	Стартер - обикновен
	Бр.
	130
	
	

	39
	Опъвач за проводник
	Бр.
	6
	
	

	40
	Присъединителна скоба
	Бр.
	4
	
	

	41
	Рогатка
	Бр.
	11
	
	

	42
	LED прожектор
	30 w
	4
	
	

	43
	LED прожектор
	10 w
	1
	
	

	44
	Улично тяло
	1х36w
	4
	
	

	45 
	Улично тяло
	2х55w
	3
	
	

	46
	Улично тяло
	1х55w
	4
	
	

	47
	Улично тяло
	2х36w
	6
	
	

	48
	Биметална клема
	Бр.
	8
	
	

	49
	Часовник модулен с памет
	Бр.
	6
	
	

	50
	Предпазител
	ВП 100 А
	1
	
	

	51
	Пускател
	ПВ25А
	1
	
	

	52
	Скоба биметална
	Бр.
	1
	
	

	53
	Кабелен тунел
	25/20
	10
	
	

	54
	Кутия ПКОМ
	Бр.
	3
	
	

	55
	Опъвателна клема 
	Бр.
	6
	
	

	56
	Клема отклонителна
	Бр.
	2
	
	

	57
	Лед прожектор
	100w
	10
	
	

	58
	Ел. табло – улично осветление
	5
	
	
	

	59
	Улично тяло – НЛВН 150w
	150w
	15
	
	

	60
	Улично тяло – НЛВН 70w
	70w
	5
	
	

	61
	Сигнална лента
	250м
	
	
	

	62
	Проводник СВТ 3х4мм2
	м
	50
	
	

	63
	Проводник СВТ 3х6+4 мм2
	М
	100
	
	

	64
	Проводник СВТ 3х10+6мм2
	М
	120
	
	

	65
	Заземителен кол 
	630/630/1500
	5
	
	

	66
	Заземителна шина
	40/4
	50
	
	

	67
	Кабел САВТ
	4х16 мм2
	120
	
	

	68
	Проводник ALR
	3х35+54,6мм2
	100
	
	

	69
	Автоматичен предпазител 
	1Р25А
	10
	
	

	70
	Автоматичен предпазител
	1Р32А
	10
	
	

	71
	Автоматичен предпазител
	1Р50А
	10
	
	

	72
	Автоматичен предпазител
	1Р63А
	10
	
	

	73
	Автоматичен предпазител
	3Р32А
	10
	
	

	74
	Автоматичен предпазител
	3Р80А
	2
	
	

	75
	Контактор
	100А
	2
	
	

	76 
	Стоманена лента
	м
	150
	
	

	77
	Скоба за стоманена лента
	Бр.
	400
	
	

	78
	Парково тяло тип Сфера 400
	Бр.
	20
	
	

	79
	Улична касета
	Бр.
	6
	
	

	80
	Проводник САВТ 5х16мм2
	м
	50
	
	

	81
	Проводник САВТ 5х25мм2
	м
	50
	
	

	82
	Проводник СВТ 5х10мм2
	м
	250
	
	

	83
	Термосвиваема муфа 150мм
	бр
	20
	
	

	84
	Пура PL36W
	Бр.
	85
	
	

	85
	Натриева лампа 100W
	бр
	40
	
	

	86
	Натриева лампа 150W
	бр
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОФЕРТАТА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Ел. материалите трябва да са произведени в страни от ЕС. Да имат сертификат за произход и качество - преведен и легализиран.

Важно: Навсякъде в техническата спецификация, където има посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стока, да се чете ,,или еквивалент“.

Забележка: Посочените навсякъде в Техническата спецификация количества са прогнозни и същите в хода на изпълнение на Договора могат да бъдат променяни, но само до прогнозната стойност на поръчката. Разплащането ще става по действително закупени количества и оферирани единични цени.

Изготвил:
Милен Йорданов – Юрист Община Балчик

Добри Добрев – гл. специалист – енергетик – Община Балчик
